## Polttoaineluokitus 2023
[7 empty] | POLTTOAINELUOKITUS 2023 | [9 empty] | 2023-03-06
Koodi | Nimike |  |  | Vanha polttoainekoodi | Polttoaine- kohtainen määrä- yksikkö | CO2 oletus- päästö- kerroin (alemman lämpöarvon mukaisesti) |  | Oletus- hapetus- kerroin (polttoaine- käytössä) |  | Tehollinen (alempi) oletus- lämpöarvo käyttötilassa |  | Ylempi oletuslämpöarvo käyttötilassa (käytetään vain maakaasulla ja biometaanilla) |  | Oletustiheys 4) |  | Huom!
[6 empty] | [t/TJ] |  |  |  | [GJ/yksikkö] |  | [GJ/yksikkö] |  | [t/m3]
11 | Öljyt
11.10 |  | Öljyperäiset kaasut
11.10.10 |  | Jalostamokaasu |  | 1111 | t | 54 |  | 1 |  | 50
11.10.20 |  | Nestekaasu |  | 1112 | t | 64.9 |  | 1 |  | 46.3 |  |  |  | 0.52
11.10.80 |  | Petrokemian polttokaasut |  | uusi v.2021 alkaen | t | 49..80 (51) |  | 1 |  | 35..60 (49)
11.10.90 |  | Muu öljyperäinen kaasu |  | 1119 | t | 65 |  | 1 |  | 8..55
11.20 |  | Kevyet öljyt
11.20.10 |  | Teollisuusbensiini |  | 1121 | t | 72.7 |  | 1 |  | 44.3 |  |  |  | 0.7
11.20.20 |  | Moottoribensiini |  | 1122 | t | 65.1 | * | 1 |  | 41.7 | * |  |  | 0.745 | * | Oletetaan sisältävän km. 9% bio-osuuden energiasisällöstä.
11.20.30 |  | Lentobensiini |  | 1123 | t | 71.3 |  | 1 |  | 43.7 |  |  |  | 0.71
11.30 |  | Keskiraskaat öljyt
11.30.10 |  | Lentopetroli |  | 1131 | t | 73.2 |  | 1 |  | 43.3 |  |  |  | 0.79
11.30.20 |  | Muut petrolit |  | 1132 | t | 71.5 |  | 1 |  | 43.1 |  |  |  | 0.83
11.30.30 |  | Dieselöljy |  | 1133 | t | 61.7 | * | 1 |  | 42.9 | * |  |  | 0.803 | * | Oletetaan sisältävän km. 16 % bio-osuuden energiasisällöstä.
11.30.40 |  | Kevyt polttoöljy, rikitön |  | 1135 | t | 69.4 | * | 1 |  | 43.2 | * |  |  | 0.831 | * | Oletetaan sisältävän km. 5 % bio-osuuden energiasisällöstä.
11.30.50 |  | Kevyt polttoöljy, vähärikkinen |  | 1134 | t | 69.4 | * | 1 |  | 43.2 | * |  |  | 0.831 | * | Oletetaan sisältävän km. 5 % bio-osuuden energiasisällöstä.
11.30.90 |  | Muut keskiraskaat öljyt |  | 1139 | t | 74.1 |  | 1 |  | 42.7 |  |  |  | 0.85
11.40 |  | Raskaat öljyt
11.40.10 |  | Raskas polttoöljy, rikkipitoisuus <0,1% |  | 1144 | t | 76.1 |  | 1 |  | 42.1 |  |  |  | 0.89
11.40.20 |  | Raskas polttoöljy, rikkipitoisuus <0,5% |  | 1145 | t | 77 |  | 1 |  | 41.5 |  |  |  | 0.91
11.40.30 |  | Raskas polttoöljy, rikkipitoisuus <1% |  | 1141 | t | 79.2 |  | 1 |  | 40.4 |  |  |  | 0.99
11.40.40 |  | Raskas polttoöljy, rikkipitoisuus ≥1% |  | 1142 | t | 78.4 |  | 1 |  | 40.2 |  |  |  | 1
11.40.90 |  | Muut raskaat öljyt |  | 1143 | t | 79.2 |  | 1 |  | 40.2 |  |  |  | 1.01
11.90 |  | Muut öljyt
11.90.10 |  | Asfalteeni |  | 1148 | t | 84 |  | 1 |  | 37.6
11.90.20 |  | Öljykoksi |  | 1150 | t | 97 |  | 1 |  | 33.5
11.90.30 |  | Kierrätys- ja jäteöljyt |  | 1160 | t | 78.8 |  | 1 |  | 38
11.90.80 |  | Petrokemian sivutuoteöljyt |  | uusi v.2021 alkaen | t | 67..85 (78) |  | 1 |  | 37..50 (41)
11.90.90 |  | Muu öljy (mikä?) |  | 1190 | t | 80 |  | 1 |  | 30..50 (40)
12 | Hiili
12.10 |  | Kivihiili ja antrasiitti
12.10.10 |  | Antrasiitti |  | 1211 | t | 98.3 |  | 0.99 |  | 33.5
12.10.20 |  | Kivihiili |  | 1212 | t | 93.1 |  | 0.99 |  | 24.8
12.10.30 |  | Koksattava kivihiili |  | uusi v.2021 alkaen | t | 92.3 |  | (0,99) |  | 29 | [5 empty] | Sovelletaan ainoastaan Energiaviraston päästökauppajärjestelmän raportoinnissa
12.10.40 |  | Injektiohiili/pulverihiili masuuniin (PCI-hiili) |  | uusi v.2021 alkaen | t | 95.9 |  | (0,99) |  | 30.8 | [5 empty] | Sovelletaan ainoastaan Energiaviraston päästökauppajärjestelmän raportoinnissa
12.20 |  | Koksi
12.20.10 |  | Koksi |  | 1230 | t | 107 |  | 0.99 |  | 29.3
12.20.20 | * | Hienokoksi ja koksimurske | * | uusi v.2023 alkaen | t | 115 | * | 0.99 | * | 26.8 | *
12.20.30 | * | Metallurginen koksi | * | uusi v.2023 alkaen | t | 112 | * | 0.99 | * | 28.6 | *
12.30 |  | Hiiliperäiset kaasut
12.30.10 |  | Koksikaasu |  | 1240 | 1000 m3 | 41.5 |  | 0.99 |  | 16.7
12.30.20 |  | Masuunikaasu |  | 1250 | 1000 m3 | 263.7 |  | 0.99 |  | 3.8
12.30.30 |  | CO-kaasu |  | 1260 | 1000 m3 | 155 |  | 0.99 |  | 11.5
12.90 |  | Muut hiilet
12.90.10 |  | Puolibituminen hiili, ruskohiili |  | 1221 | t | 108 |  | 0.99 |  | 20
12.90.20 |  | Hiilibriketit |  | 1222 | t | 94.6 |  | 0.99 |  | 30
12.90.30 |  | Hiiliterva |  | 1228 | t | 91.3 |  | 0.99 |  | 36.3
12.90.40 |  | Raakabentseeni (koksaamolta) |  | uusi v.2021 alkaen | t | 84.2 |  | (0,99) |  | 39.5 | [5 empty] | Sovelletaan ainoastaan Energiaviraston päästökauppajärjestelmän raportoinnissa
12.90.90 |  | Muu hiili (mikä?) |  | 1229 | t | 108 |  | 0.99 |  | 10
13 | Maakaasu
13.10 |  | Maakaasu ja nesteytetty maakaasu
13.10.10 |  | Maakaasu |  | 1311 | 1000 m3 | 55.37 | * | 1 |  | 36.76 | * | 40.76 | * |  |  | Tehollinen/alempi lämpöarvo muutetaan ylemmäksi kertomalla se luvulla 1,1088, ks. myös 5)
13.10.20 |  | Nesteytetty maakaasu (LNG) |  | 1312 | t | 55.3 |  | 1 |  | 49.7 |  | 55.11 |  |  |  | Tehollinen/alempi lämpöarvo muutetaan ylemmäksi kertomalla se luvulla 1,1088, ks. myös 5)
14 | Turve
14.10 |  | Turve
14.10.10 |  | Jyrsinturve |  | 2110 | t | 107.6 |  | 0.99 |  | 10.1 |  |  |  | 0.32
14.10.20 |  | Palaturve |  | 2120 | t | 103.2 |  | 0.99 |  | 12.3 |  |  |  | 0.38
14.10.30 |  | Turvepelletit ja -briketit |  | 2130 | t | 97 |  | 0.99 |  | 18
14.10.40 |  | Liekopuu- ja suokantomurske |  | uusi v.2021 alkaen | t | 112 |  | 0.99 |  | 8
21 | Puupolttoaineet
21.10 |  | Energiapuu
21.10.10 |  | Halot, rangat ja pilkkeet |  | 3111 | t | 112 |  | 0.99 |  | 14 | [5 empty] | BIO
21.10.20 |  | Kokopuu- tai rankahake |  | 3112 | t | 112 |  | 0.99 |  | 9.5 | [5 empty] | BIO
| Sähkön tuotantotukijärjestelmässä metsähaketuen rajaamiseen sovellettava alaluokittelu: | [14 empty] | Perustuu tuotantotukilain (1396/2010) muutokseen 20.3.2015.
| 21.10.21 | Kokopuu- tai rankahake, pienpuu |  | 3112a | t | 112 |  | 0.99 |  | 9.5 | [5 empty] | BIO
| 21.10.22 | Kokopuu- tai rankahake, järeä puu |  | 3112b | t | 112 |  | 0.99 |  | 9.5 | [5 empty] | BIO
21.10.30 |  | Metsätähdehake tai -murske |  | 3113 | t | 112 |  | 0.99 |  | 10 | [5 empty] | BIO
21.10.40 |  | Kantomurske |  | 3114 | t | 112 |  | 0.99 |  | 11.5 | [5 empty] | BIO
21.10.50 |  | Energiapaju (ja muu lyhytkiertoviljelty puu) |  | 3115 | t | 112 |  | 0.99 |  | 10 | [5 empty] | BIO
21.20 |  | Teollisuuden puutähde
21.20.10 |  | Kuori |  | 3121 | t | 112 |  | 0.99 |  | 7.5 | [5 empty] | BIO
21.20.20 |  | Sahanpuru |  | 3122 | t | 112 |  | 0.99 |  | 7 | [5 empty] | BIO
21.20.30 |  | Puutähdehake tai -murske |  | 3123 | t | 112 |  | 0.99 |  | 10.5 | [5 empty] | BIO
21.20.40 |  | Kutterilastut, hiontapöly yms. |  | 3124 | t | 112 |  | 0.99 |  | 17 | [5 empty] | BIO
21.20.80 |  | Erittelemätön teollisuuden puutähde |  | 3128 | t | 112 |  | 0.99 |  | 7.5 | [5 empty] | BIO
21.20.90 |  | Muu teollisuuden puutähde |  | 3129 | t | 112 |  | 0.99 |  | 8.8 | [5 empty] | BIO
21.30 |  | Mustalipeä | [13 empty] | BIO
21.30.10 |  | Mustalipeä |  | 3130 | tka | 95.3 |  | 0.99 |  | 11.5 | [5 empty] | BIO
21.40 |  | Puunjalostuksen sivu- ja jätetuotteet
21.40.10 |  | Mäntyöljy ja -piki |  | 3141 | t | 77 |  | 0.99 |  | 37 | [5 empty] | BIO
21.40.20 |  | Metanoli ja tärpätti |  | 3142 | t | 70 |  | 0.99 |  | 19..45 | [5 empty] | BIO
21.40.30 |  | Kuituliete/bioliete | * | uusi v.2021 alkaen | t | 112 |  | 0.99 |  | 2.5 | [5 empty] | BIO, sisältyi aiemmin luokkaan 3149
21.40.40 |  | Paperi |  | uusi v.2021 alkaen | t | 112 |  | 0.99 |  | 13 | [5 empty] | BIO, sisältyi aiemmin luokkaan 3149
21.40.50 |  | Hajukaasu |  | uusi v.2021 alkaen | 1000 m3 | 59 |  | 1 |  | 0..50 | [5 empty] | BIO, sisältyi aiemmin luokkaan 3149
21.40.60 |  | Ligniini |  | uusi v.2021 alkaen | t | 112 |  | 0.99 |  | 17.4 | [5 empty] | BIO, sisältyi aiemmin luokkaan 3149
21.40.90 |  | Muut puunjalostusteollisuuden sivu- ja jätetuotteet |  | 3149 | TJ | 112 |  | 0.99 | [7 empty] | BIO
21.50 |  | Kierrätyspuu
21.50.10 |  | Kierrätyspuu |  | 3150 | t | 112 |  | 0.99 |  | 12 | [5 empty] | BIO
21.60 |  | Jalostetut puupolttoaineet
21.60.10 |  | Puupelletit ja -briketit |  | 3160 | t | 112 |  | 0.99 |  | 17 | [5 empty] | BIO
22 | Muut bioperäiset polttoaineet
22.10 |  | Kasviperäiset polttoaineet
22.10.10 |  | Viljakasvit ja olki |  | 3172 | t | 100 |  | 0.99 |  | 13.5 | [5 empty] | BIO
22.10.20 |  | Ruokohelpi |  | 3171 | t | 110 |  | 0.99 |  | 13 | [5 empty] | BIO
22.10.30 |  | Kasviöljyt ja -rasvat |  | 3174 | t | 72 |  | 0.99 |  | 37 | [5 empty] | BIO
22.10.90 |  | Muut kasviperäiset polttoaineet |  | 3179 | t | 100 |  | 0.99 |  | 15 | [5 empty] | BIO
22.20 |  | Eläinperäiset polttoaineet
22.20.10 |  | Eläinrasvat ja -öljyt |  | 3181 | t | 75 |  | 0.99 |  | 37 | [5 empty] | BIO
22.20.20 |  | Lanta |  | uusi v.2021 alkaen | t | 100 |  | 0.99 |  | 5 | [5 empty] | BIO, jos sisältää kuiviketurvetta, turpeen osuus ilmoitetaan erikseen turve-luokassa
22.20.90 |  | Muut eläinperäiset polttoaineet |  | 3189 | t | 100 |  | 0.99 |  | 15 | [5 empty] | BIO
22.30 |  | Biokaasut
22.30.10 |  | Kaatopaikkakaasu |  | 3211 | 1000 m3 | 54.6 |  | 1 |  | 17 | [5 empty] | BIO
22.30.20 |  | Jätevedenpuhdistamoiden biokaasu |  | 3212 | 1000 m3 | 54.6 |  | 1 |  | 23 | [5 empty] | BIO, sisältää myös teollisuuden jätevedenpuhdistamojen biokaasut. Edelliseen luokitukseen sisältynyt Teollisuuden biokaasu -luokka (3213) on poistettu.
22.30.30 |  | Terminen biokaasu (kaasutettu puu tai muu biomassa) |  | 3215 | 1000 m3 | 108 |  | 1 |  | 5 | [5 empty] | BIO
22.30.40 |  | Biometaani (otto maakaasuverkosta) |  | 3214 | 1000 m3 | 54.6 |  | 1 |  | 35.1 |  | 38.92 |  |  |  | BIO, tehollinen/alempi lämpöarvo muutetaan ylemmäksi kertomalla se luvulla 1,1088, ks. myös 5). Erottelu tarvitaan kansainvälistä raportointia varten
22.30.50 |  | Biometaani (ei maakaasuverkosta) |  | uusi v.2021 alkaen | 1000 m3 | 54.6 |  | 1 |  | 35.1 |  | 38.92 |  |  |  | BIO, tehollinen/alempi lämpöarvo muutetaan ylemmäksi kertomalla se luvulla 1,1088, ks. myös 5). Erottelu tarvitaan kansainvälistä raportointia varten.
22.30.60 |  | Nesteytetty biometaani (LBG) |  | uusi v.2022 alkaen | t | 54.6 |  | 1 |  | 49.3 |  | 54.66 |  |  |  | BIO, tehollinen/alempi lämpöarvo muutetaan ylemmäksi kertomalla se luvulla 1,1088, ks. myös 5). Erottelu tarvitaan kansainvälistä raportointia varten.
22.30.90 |  | Muu biokaasu |  | 3219 | 1000 m3 | 54.6 |  | 1 |  | 20 | [5 empty] | BIO
22.40 |  | Jalostetut biopolttonesteet
22.40.10 |  | Bionestekaasu / Biopropaani |  | 3223 | t | 65 |  | 1 |  | 46.2 | [5 empty] | BIO
22.40.20 |  | Bioetanoli (ei sekoitettu) |  | uusi v.2021 alkaen | t | 72 |  | 1 |  | 26.6 |  |  |  | 0.79 |  | BIO
22.40.30 |  | Biolentopetroli (ei sekoitettu) |  | uusi v.2021 alkaen | t | 72 |  | 1 |  | 43.9 |  |  |  | 0.79 |  | BIO
22.40.40 |  | Uusiutuva diesel (ei sekoitettu) |  | uusi v.2021 alkaen | t | 71.6 |  | 1 |  | 43.6 |  |  |  | 0.78 |  | BIO
22.40.50 |  | Biopolttoöljy (FAME) | * | 3221 | t | 75 |  | 1 |  | 37.5 |  |  |  | 0.88 |  | BIO
22.40.55 | * | Biopolttoöljy (HVO) | * | uusi v.2023 alkaen | t | 71.6 | * | 1 | * | 43.6 | * |  |  | 0.78 | * | BIO
22.40.60 |  | Biopyrolyysiöljy |  | 3222 | t | 79.6 |  | 1 |  | 17 | [5 empty] | BIO
22.40.90 |  | Muu nestemäinen biopolttoaine (mikä?) |  | 3229 | t | 79.6 |  | 1 |  | 15..40 | [5 empty] | BIO
22.90 |  | Muut bioperäiset polttoaineet
22.90.10 |  | Bioliete |  | 3250 | t | 132 |  | 0.99 |  | 2.5 | [5 empty] | BIO
22.90.20 |  | Biohiili |  | 3260 | t | 112 |  | 0.99 |  | 18..33 | [5 empty] | BIO
22.90.30 |  | Biopelletit (ei puuperäiset) |  | uusi v.2021 alkaen | t | 112 |  | 0.99 |  | 17 | [5 empty] | BIO
22.90.40 |  | Muu teollisuuden hajukaasu |  | uusi v.2021 alkaen | t | 59 |  | 0.99 |  | 0..50 | [5 empty] | BIO, sisältää muun kuin puunjalostusteollisuuden hajukaasut
31 | Sekapolttoaineet
31.10 |  | Kierrätyspolttoaineet
31.10.10 |  | Kierrätyspolttoaineet (SRF, ent REF) |  | 3231 | t | 31.8 |  | 0.99 |  | 18 | [5 empty] | Oletettu bio-osuus 60% | 1)
31.20 |  | Yhdyskuntajäte
31.20.10 |  | Yhdyskuntajäte / sekajäte |  | 3238 | t | 40 |  | 0.99 |  | 10 | [5 empty] | " bio-osuus 50% | 1)
31.30 |  | Purku- ja jätepuu
31.30.10 |  | Purkupuu |  | 3232 | t | 11.4 |  | 0.99 |  | 12.5 | [5 empty] | " bio-osuus 90% | 1)
31.30.20 |  | Kyllästetty puu |  | 3233 | t | 11.4 |  | 0.99 |  | 12 | [5 empty] | " bio-osuus 90% | 1)
31.50 |  | Muut jäteperäiset sekapolttoaineet
31.50.10 |  | Jätepelletit |  | 3235 | t | 45 |  | 0.99 |  | 15 | [5 empty] | " bio-osuus 40% | 1)
31.50.20 |  | Kumijätteet |  | 3236 | t | 68 |  | 0.99 |  | 28 | [5 empty] | " bio-osuus 25% | 1)
31.50.30 |  | Siistausliete |  | 3234 | t | 60 |  | 0.99 |  | 4 | [5 empty] | " bio-osuus 100% | 3)
31.50.40 |  | Sekatuotekaasu (kaasutettu jäte) |  | 3240 | 1000 m3 | 40 |  | 1 |  | 3..20 | [5 empty] | " bio-osuus 50% | 2)
31.50.90 |  | Muu sekapolttoaine (mikä?) |  | 3239 | t | 100 |  | 0.99 |  | 10 | [5 empty] | " bio-osuus 10% | 1)
39 | Muut polttoaineena käytettävät sivu- ja jätetuotteet
39.10 |  | Muut fossiiliset sivu- ja jätetuotteet
39.10.10 |  | Muovijätteet |  | 4911 | t | 74.1 |  | 0.99 |  | 25
39.10.20 |  | Muut teollisuuden sivutuotekaasut |  | uusi v.2021 alkaen | 1000 m3 | 80 |  | 1 |  | 5..50
39.10.80 |  | Vaaralliset jätteet (ent. ongelmajätteet) |  | 4913 | t | 117 |  | 0.99 |  | 10
39.10.90 |  | Muu jäte (mikä?) |  | 4919 | t | 75 |  | 0.99 |  | 15
39.70 |  | Muut ei-fossiiliset polttoaineet
39.70.10 |  | Rikki |  | 4970 | t | 0 |  | – |  | 10.5
39.70.20 |  | Vety |  | 4980 | 1000 m3 | 0 |  | – |  | 10.8
39.90 |  | Muut polttoaineet
39.90.90 |  | Muu polttoaine (mikä?) |  | 4990 | TJ | .. |  | .. |  | ..
40 | Muut energialähteet
40.10 |  | Ydinenergia
40.10.10 |  | Ydinenergia |  | 4110 | TJ | – |  | – |  | –
40.20 |  | Teollisuusprosessien lämmöntalteenotto
40.20.10 |  | Teollisuuden reaktiolämpö |  | 4920 | TJ | – |  | – |  | –
40.20.20 |  | Teollisuuden sekundäärilämpö |  | 4930 | TJ | – |  | – |  | –
40.40 |  | Sähkö (sähkökattiloissa ja lämpöpumpuissa käytetty)
40.40.10 |  | Sähkö (sähkökattiloissa käytetty) |  | 4941 | MWh | – |  | – |  | –
40.40.20 |  | Sähkö (lämpöpumpuissa käytetty) |  | 4942 | MWh | – |  | – |  | –
40.50 |  | Höyry
40.50.10 |  | Höyry (ostettu) |  | 4950 | MWh | – |  | – |  | –
Huom!
BIO = biopolttoaine, jonka hiilidioksidipäästöjä ei lasketa Suomen kasvihuonekaasujen kokonaispäästömäärään.
1) Sekapolttoaineiden, samoin kuin sekoitepolttoaineiden CO2-kerroin on arvio, joka ottaa huomioon vain fossiilisen hiilen osuuden.
Näihin polttoaineisiin sisältyvää keskimääräistä bio-osuutta arvioidaan vuosittain, mikä vaikuttaa oletusarvoihin.
2) Sekatuotekaasu raportoidaan ensisijaisesti kaasutuksen lähtöaineiden mukaisissa polttoaineluokissa.
3) Energiasisällön oletettu bio-osuus 100%, CO2-päästö aiheutuu karbonaattien hajoamisesta.
4) Tiheyden oletusarvot perustuvat 15oC referenssilämpötilaan. Tiheyksien epävarmuudeksi oletetaan + 2%.
5) Ylemmän lämpöarvon mukainen maakaasumäärä muutetaan alemman lämpöarvon mukaiseksi jakamalla se kertoimella 1,1088
Lämpöarvot ja päästökertoimet kuvaavat polttoaineen käyttötilan ominaisuuksia,
sisältäen kosteuden (paitsi 21.30.10, jossa mittayksikkönä on kuiva-ainetonni).
Maakaasun lämpöarvo on määritelty normaaliolosuhteissa (0 °C:ssa ja 1,013 bar:ssa).
Päästökertoimia päivitetään tarpeen mukaan.
* Uusi, päivitetty tieto tai sisällön muutos.
Viimeisin luokitus Tilastokeskuksen nettisivulla: http://www.tilastokeskus.fi/polttoaineluokitus
CO2-kertoimet kuvaavat vain poltettaessa syntyvää hiilidioksidia, eli niihin ei sisälly muiden kasvihuonekaasujen aiheuttamia ns. ekvivalenttilisiä
eikä polttoaineiden valmistuksen, kuljetuksen tms. aiheuttamia elinkaaripäästöjä.
Note on C48: Häkäkaasu (CO-kaasu) ilmoitetaan erikseen luokassa 12.30.30.
Note on B71: Ei sovelleta muussa raportoinnissa tai tilastoinnissa.
Note on C72: Sovelletaan Energiaviraston sähkön tuotantotukijärjestelmään liittyvässä raportoinnissa v.2019 alkaen
Note on C73: Sovelletaan Energiaviraston sähkön tuotantotukijärjestelmään liittyvässä raportoinnissa v.2019 alkaen.
Note on C82: Jos puupolttoaineseoksen sekoitussuhteet tunnetaan, on eri polttoaineiden prosentuaaliset osuudet energiana määritettävä ennen sekoittamista ja niiden osuuksia vastaavat määrät pyydetään ilmoittamaan kyseisissä polttoaineluokissa.
Note on C89: Luokan nimeä on päivitetty, mutta sisältö on sama (aik. 0-kuitu/bioliete)
Note on C93: Tähän luokkaan sisältyvät myös puuvinassi, furfuraali ja puunjalostusteollisuuden lietteistä puristetut pelletit
Note on C110: Sisältää myös teollisuuden jätevedenpuhdistamot. Edelliseen luokitukseen sisältynyt Teollisuuden biokaasu -luokka (3213) on poistettu
Note on C111: Aikaisempi nimi synteettinen biokaasu
Note on C112: Biometaanin erittely kahteen luokkaan 1) otto maakaasuverkosta ja 2) ei maakaasuverkosta perustuu mm. kansainvälisen tilastoraportoinnin vaatimuksiin.
Note on C113: Biometaanin erittely kahteen luokkaan 1) otto maakaasuverkosta ja 2) ei maakaasuverkosta perustuu mm. kansainvälisen tilastoraportoinnin vaatimuksiin.
Note on C161: Lämmön talteenotto savukaasuista ei sisälly tähän luokkaan, se ilmoitetaann lämmön tuotantomuotona erillisessa tiedonkeruussa.

## Bränsleklassificering 2023
[7 empty] | BRÄNSLEKLASSIFICERING 2023 | [9 empty] | 2023-03-06
Kod | Beteckning |  |  | Tidigare bränslekod | Måtenhet efter bränsle | CO2 emissionsfaktor (enligt undre värmevärdet) |  | Oxidations-faktor vid bränning |  | Det effektiva (undre) värmevärdet vid användnings-situationen |  | Kalorimetrisk värmevärdet vid användnings-situationen (används endast vid naturgas och biometan) |  | Standardvärdet för densiteten 4) |  | Obs!
[6 empty] | [t/TJ] |  |  |  | [GJ/enhet] |  | [GJ/enhet] |  | [t/m3]
11 | Oljor
11.10 |  | Oljebaserade gaser
11.10.10 |  | Raffinerigas |  | 1111 | t | 54 |  | 1 |  | 50
11.10.20 |  | Gasol, flytgas |  | 1112 | t | 64.9 |  | 1 |  | 46.3 |  |  |  | 0.52
11.10.80 |  | Petrokemiska förbränningsgaser |  | ny klass från 2021 | t | 49..80 (51) |  | 1 |  | 35..60 (49)
11.10.90 |  | Övrig oljebaserad gas |  | 1119 | t | 65 |  | 1 |  | 8..55
11.20 |  | Tunna oljor
11.20.10 |  | Industribensin |  | 1121 | t | 72.7 |  | 1 |  | 44.3 |  |  |  | 0.7
11.20.20 |  | Motorbensin |  | 1122 | t | 65.1 | * | 1 |  | 41.7 | * |  |  | 0.745 | * | Antas innehålla en bioandel på i genomsnitt 9% av energiinnehållet.
11.20.30 |  | Flygbensin |  | 1123 | t | 71.3 |  | 1 |  | 43.7 |  |  |  | 0.71
11.30 |  | Mellantjocka oljor
11.30.10 |  | Flygfotogen |  | 1131 | t | 73.2 |  | 1 |  | 43.3 |  |  |  | 0.79
11.30.20 |  | Annat fotogen, petroleum |  | 1132 | t | 71.5 |  | 1 |  | 43.1 |  |  |  | 0.83
11.30.30 |  | Dieselolja |  | 1133 | t | 61.7 | * | 1 |  | 42.9 | * |  |  | 0.803 | * | Antas innehålla en bioandel på i genomsnitt 16% av energiinnehållet
11.30.40 |  | Lätt brännolja, svavelfri |  | 1135 | t | 69.4 | * | 1 |  | 43.2 | * |  |  | 0.831 | * | Antas innehålla en bioandel på i genomsnitt 5% av energiinnehållet
11.30.50 |  | Lätt brännolja, lågsvavlig |  | 1134 | t | 69.4 | * | 1 |  | 43.2 | * |  |  | 0.831 | * | Antas innehålla en bioandel på i genomsnitt 5% av energiinnehållet
11.30.90 |  | Andra mellantjocka oljor |  | 1139 | t | 74.1 |  | 1 |  | 42.7 |  |  |  | 0.85
11.40 |  | Tjocka oljor
11.40.10 |  | Tung brännolja, svavelhalt <0,1% |  | 1144 | t | 76.1 |  | 1 |  | 42.1 |  |  |  | 0.89
11.40.20 |  | Tung brännolja, svavelhalt <0,5% |  | 1145 | t | 77 |  | 1 |  | 41.5 |  |  |  | 0.91
11.40.30 |  | Tung brännolja, svavelhalt <1% |  | 1141 | t | 79.2 |  | 1 |  | 40.4 |  |  |  | 0.99
11.40.40 |  | Tung brännolja, svavelhalt ≥1% |  | 1142 | t | 78.4 |  | 1 |  | 40.2 |  |  |  | 1
11.40.90 |  | Andra tjocka oljor |  | 1143 | t | 79.2 |  | 1 |  | 40.2 |  |  |  | 1.01
11.90 |  | Andra oljeprodukter
11.90.10 |  | Asfalten |  | 1148 | t | 84 |  | 1 |  | 37.6
11.90.20 |  | Petroleumkoks |  | 1150 | t | 97 |  | 1 |  | 33.5
11.90.30 |  | Retur- och spilloljor |  | 1160 | t | 78.8 |  | 1 |  | 38
11.90.80 |  | Petrokemiska biprodukter |  | ny klass från 2021 | t | 67..85 (78) |  | 1 |  | 37..50 (41)
11.90.90 |  | Andra oljeprodukter (vilka?) |  | 1190 | t | 80 |  | 1 |  | 30..50 (40)
12 | Kol
12.10 |  | Stenkol och antracit
12.10.10 |  | Antracit |  | 1211 | t | 98.3 |  | 0.99 |  | 33.5
12.10.20 |  | Stenkol |  | 1212 | t | 93.1 |  | 0.99 |  | 24.8
12.10.30 |  | Kokskol |  | ny klass från 2021 | t | 92.3 |  | (0,99) |  | 29 | [5 empty] | För Energimyndighetens utsläppshandelssystem
12.10.40 |  | Pulveriserat injektionskol för masugnen (PCI-kol) |  | ny klass från 2021 | t | 95.9 |  | (0,99) |  | 30.8 | [5 empty] | För Energimyndighetens utsläppshandelssystem
12.20 |  | Koks
12.20.10 |  | Koks |  | 1230 | t | 107 |  | 0.99 |  | 29.3
12.20.20 | * | Koksgrus | * | ny klass från 2023 | t | 115 | * | 0.99 | * | 26.8 | *
12.20.30 | * | Metallurgisk koks | * | ny klass från 2023 | t | 112 | * | 0.99 | * | 28.6 | *
12.30 |  | Kolbaserade gaser
12.30.10 |  | Koksgas |  | 1240 | 1000 m3 | 41.5 |  | 0.99 |  | 16.7
12.30.20 |  | Masugnsgas |  | 1250 | 1000 m3 | 263.7 |  | 0.99 |  | 3.8
12.30.30 |  | CO-gas |  | 1260 | 1000 m3 | 155 |  | 0.99 |  | 11.5
12.90 |  | Annat kol
12.90.10 |  | Halvbituminöst kol, brunkol, lignit |  | 1221 | t | 108 |  | 0.99 |  | 20
12.90.20 |  | Kolbriketter |  | 1222 | t | 94.6 |  | 0.99 |  | 30
12.90.30 |  | Koltjära |  | 1228 | t | 91.3 |  | 0.99 |  | 36.3
12.90.40 |  | Rå bensene (från koksanläggning) |  | ny klass från 2021 | t | 84.2 |  | (0,99) |  | 39.5 | [5 empty] | För Energimyndighetens utsläppshandelssystem
12.90.90 |  | Annat kol, ospecificerat |  | 1229 | t | 108 |  | 0.99 |  | 10
13 | Naturgas
13.10 |  | Naturgas och flytande naturgas
13.10.10 |  | Naturgas |  | 1311 | 1000 m3 | 55.37 | * | 1 |  | 36.76 | * | 40.76 | * |  |  | Det effektiva värmevärdet omvandlas till kalorimetriskt värmevärde genom att multiplicera med 1,1088. Se även 5)
13.10.20 |  | Flytande naturgas |  | 1312 | t | 55.3 |  | 1 |  | 49.7 |  | 55.11 |  |  |  | Det effektiva värmevärdet omvandlas till kalorimetriskt värmevärde genom att multiplicera med 1,1088. Se även 5)
14 | Torv
14.10 |  | Torv
14.10.10 |  | Frästorv |  | 2110 | t | 107.6 |  | 0.99 |  | 10.1 |  |  |  | 0.32
14.10.20 |  | Stycketorv |  | 2120 | t | 103.2 |  | 0.99 |  | 12.3 |  |  |  | 0.38
14.10.30 |  | Torvpelletar och -briketter |  | 2130 | t | 97 |  | 0.99 |  | 18
14.10.40 |  | Flis av torvträ och -stubbar |  | ny klass från 2021 | t | 112 |  | 0.99 |  | 8
21 | Träbränslen
21.10 |  | Energived
21.10.10 |  | Vedträn, långved och småved |  | 3111 | t | 112 |  | 0.99 |  | 14 | [5 empty] | BIO
21.10.20 |  | Helträds- eller slanflis |  | 3112 | t | 112 |  | 0.99 |  | 9.5 | [5 empty] | BIO
| En underklassificering som tillämpas inom systemet med produktionsstöd för el för begränsning av stöd för skogsflis. | [14 empty] | Baserar sig på ändringen 20.3.2015 av produktionsstödslagen (1396/2010).
| 21.10.21 | Helträds- eller slanflis, klenträd |  | 3112a | t | 112 |  | 0.99 |  | 9.5 | [5 empty] | BIO
| 21.10.22 | Helträds- eller slanflis, grovt virke |  | 3112b | t | 112 |  | 0.99 |  | 9.5 | [5 empty] | BIO
21.10.30 |  | Flis eller kross av hyggesrester |  | 3113 | t | 112 |  | 0.99 |  | 10 | [5 empty] | BIO
21.10.40 |  | Stubbkross |  | 3114 | t | 112 |  | 0.99 |  | 11.5 | [5 empty] | BIO
21.10.50 |  | Energivide (och annan trädart med kort växtföljd) |  | 3115 | t | 112 |  | 0.99 |  | 10 | [5 empty] | BIO
21.20 |  | Trärestprodukter från industrin
21.20.10 |  | Bark |  | 3121 | t | 112 |  | 0.99 |  | 7.5 | [5 empty] | BIO
21.20.20 |  | Sågspån |  | 3122 | t | 112 |  | 0.99 |  | 7 | [5 empty] | BIO
21.20.30 |  | Flis eller kross av trärester |  | 3123 | t | 112 |  | 0.99 |  | 10.5 | [5 empty] | BIO
21.20.40 |  | Kutterspån, slipdamm o.d. |  | 3124 | t | 112 |  | 0.99 |  | 17 | [5 empty] | BIO
21.20.80 |  | Trärestprodukter från industrin, ospecificerade |  | 3128 | t | 112 |  | 0.99 |  | 7.5 | [5 empty] | BIO
21.20.90 |  | Övriga restprodukter av trä |  | 3129 | t | 112 |  | 0.99 |  | 8.8 | [5 empty] | BIO
21.30 |  | Svartlut | [13 empty] | BIO
21.30.10 |  | Svartlut |  | 3130 | tka | 95.3 |  | 0.99 |  | 11.5 | [5 empty] | BIO
21.40 |  | Bi- och avfallsprodukter inom träförädling
21.40.10 |  | Tallolja och tallbeckolja |  | 3141 | t | 77 |  | 0.99 |  | 37 | [5 empty] | BIO
21.40.20 |  | Metanol och terpentin |  | 3142 | t | 70 |  | 0.99 |  | 19..45 | [5 empty] | BIO
21.40.30 |  | Fiberslam/bioslam | * | ny klass från 2021 | t | 112 |  | 0.99 |  | 2.5 | [5 empty] | BIO, tidigare 3149
21.40.40 |  | Papper |  | ny klass från 2021 | t | 112 |  | 0.99 |  | 13 | [5 empty] | BIO, tidigare 3149
21.40.50 |  | Luktiga gaser |  | ny klass från 2021 | 1000 m3 | 59 |  | 1 |  | 0..50 | [5 empty] | BIO, tidigare 3149
21.40.60 |  | Lignin |  | ny klass från 2021 | t | 112 |  | 0.99 |  | 17.4 | [5 empty] | BIO, tidigare 3149
21.40.90 |  | Övriga bi- och avfallsprodukter från träförädlingsindustrin |  | 3149 | TJ | 112 |  | 0.99 | [7 empty] | BIO
21.50 |  | Återvinningsträ
21.50.10 |  | Återvinningsträ |  | 3150 | t | 112 |  | 0.99 |  | 12 | [5 empty] | BIO
21.60 |  | Bearbetade träbränslen
21.60.10 |  | Träpelletar och -briketter |  | 3160 | t | 112 |  | 0.99 |  | 17 | [5 empty] | BIO
22 | Övriga biobränslen
22.10 |  | Vegetabiliska bränslen
22.10.10 |  | Spannmålsväxter och halm |  | 3172 | t | 100 |  | 0.99 |  | 13.5 | [5 empty] | BIO
22.10.20 |  | Rörflen |  | 3171 | t | 110 |  | 0.99 |  | 13 | [5 empty] | BIO
22.10.30 |  | Vegetabiliska oljor och fetter |  | 3174 | t | 72 |  | 0.99 |  | 37 | [5 empty] | BIO
22.10.90 |  | Övriga vegetabiliska bränslen |  | 3179 | t | 100 |  | 0.99 |  | 15 | [5 empty] | BIO
22.20 |  | Animaliska bränslen
22.20.10 |  | Animaliska fetter |  | 3181 | t | 75 |  | 0.99 |  | 37 | [5 empty] | BIO
22.20.20 |  | Spillning |  | ny klass från 2021 | t | 100 |  | 0.99 |  | 5 | [5 empty] | BIO
22.20.90 |  | Övriga animaliska bränslen |  | 3189 | t | 100 |  | 0.99 |  | 15 | [5 empty] | BIO
22.30 |  | Biogas
22.30.10 |  | Biogas från avstjälpningsplats |  | 3211 | 1000 m3 | 54.6 |  | 1 |  | 17 | [5 empty] | BIO
22.30.20 |  | Biogas från avloppsreningsverk |  | 3212 | 1000 m3 | 54.6 |  | 1 |  | 23 | [5 empty] | BIO
22.30.30 |  | Termisk biogas (luftat trä eller annan biomassa) |  | 3215 | 1000 m3 | 108 |  | 1 |  | 5 | [5 empty] | BIO
22.30.40 |  | Biometan (från naturgasnätet) |  | 3214 | 1000 m3 | 54.6 |  | 1 |  | 35.1 |  | 38.92 |  |  |  | BIO, det effektiva värmevärdet omvandlas till kalorimetriskt värmevärde genom att multiplicera med 1,1088. Se även 5).
22.30.50 |  | Biometan (inte från naturgasnätet) |  | ny klass från 2021 | 1000 m3 | 54.6 |  | 1 |  | 35.1 |  | 38.92 |  |  |  | BIO, det effektiva värmevärdet omvandlas till kalorimetriskt värmevärde genom att multiplicera med 1,1088. Se även 5).
22.30.60 |  | Flytande biogas (LBG) |  | ny klass från 2022 | t | 54.6 |  | 1 |  | 49.3 |  | 54.66 |  |  |  | BIO, det effektiva värmevärdet omvandlas till kalorimetriskt värmevärde genom att multiplicera med 1,1088. Se även 5).
22.30.90 |  | Övrig biogas |  | 3219 | 1000 m3 | 54.6 |  | 1 |  | 20 | [5 empty] | BIO
22.40 |  | Bearbetade flytande biobränslen
22.40.10 |  | Bioflytgas / Biopropan |  | 3223 | t | 65 |  | 1 |  | 46.2 | [5 empty] | BIO
22.40.20 |  | Bioetanol (icke-blandad) |  | ny klass | t | 72 |  | 1 |  | 26.6 |  |  |  | 0.79 |  | BIO
22.40.30 |  | Bioflygbränsle (icke-blandad) |  | ny klass | t | 72 |  | 1 |  | 43.9 |  |  |  | 0.79 |  | BIO
22.40.40 |  | Förnybar diesel (icke-blandad) |  | ny klass | t | 71.6 |  | 1 |  | 43.6 |  |  |  | 0.78 |  | BIO
22.40.50 |  | Biobrännolja (FAME) | * | 3221 | t | 75 |  | 1 |  | 37.5 |  |  |  | 0.88 |  | BIO
22.40.55 | * | Biobrännolja (HVO) | * | ny klass från 2023 | t | 71.6 | * | 1 | * | 43.6 | * |  |  | 0.78 | * | BIO
22.40.60 |  | Biopyrolysolja |  | 3222 | t | 79.6 |  | 1 |  | 17 | [5 empty] | BIO
22.40.90 |  | Annat flytande biobränsle (vilket?) |  | 3229 | t | 79.6 |  | 1 |  | 15..40 | [5 empty] | BIO
22.90 |  | Övriga biobaserade bränslen
22.90.10 |  | Bioslam |  | 3250 | t | 132 |  | 0.99 |  | 2.5 | [5 empty] | BIO
22.90.20 |  | Biokol |  | 3260 | t | 112 |  | 0.99 |  | 18..33 | [5 empty] | BIO
22.90.30 |  | Biopelletar (icke-träbaserade) |  | ny klass | t | 112 |  | 0.99 |  | 17 | [5 empty] | BIO
22.90.40 |  | Annan luktande gas från industrin |  | ny klass | t | 59 |  | 0.99 |  | 0..50 | [5 empty] | BIO
31 | Blandbränslen
31.10 |  | Återvinningsbränslen
31.10.10 |  | Återvinningsbränslen |  | 3231 | t | 31.8 |  | 0.99 |  | 18 | [5 empty] | Antagen bioandel 60% | 1)
31.20 |  | Kommunalt avfall
31.20.10 |  | Kommunalt avfall / blandavfall |  | 3238 | t | 40 |  | 0.99 |  | 10 | [5 empty] | Antagen bioandel 50% | 1)
31.30 |  | Rivnings- och impregnerat trä
31.30.10 |  | Rivningsträ |  | 3232 | t | 11.4 |  | 0.99 |  | 12.5 | [5 empty] | Antagen bioandel 90% | 1)
31.30.20 |  | Impregnerat trä |  | 3233 | t | 11.4 |  | 0.99 |  | 12 | [5 empty] | Antagen bioandel 90% | 1)
31.50 |  | Övriga avfallsbaserade blandbränslen
31.50.10 |  | Avfallpelletar |  | 3235 | t | 45 |  | 0.99 |  | 15 | [5 empty] | Antagen bioandel 40% | 1)
31.50.20 |  | Gummiavfall |  | 3236 | t | 68 |  | 0.99 |  | 28 | [5 empty] | Antagen bioandel 25% | 1)
31.50.30 |  | Avsvärtningsslam |  | 3234 | t | 60 |  | 0.99 |  | 4 | [5 empty] | Antagen bioandel 100% | 3)
31.50.40 |  | Blandad produktgas (förgasad avfall) |  | 3240 | 1000 m3 | 40 |  | 1 |  | 3..20 | [5 empty] | Antagen bioandel 50% | 2)
31.50.90 |  | Övriga blandbränslen |  | 3239 | t | 100 |  | 0.99 |  | 10 | [5 empty] | Antagen bioandel 10% | 1)
39 | Övriga bi- och restprodukter som används som bränsle
39.10 |  | Övriga fossila bi- och restprodukter
39.10.10 |  | Plastavfall |  | 4911 | t | 74.1 |  | 0.99 |  | 25
39.10.20 |  | Övriga biproduktgaser från industrin |  | ny klass | 1000 m3 | 80 |  | 1 |  | 5..50
39.10.80 |  | Farliga avfall (tidigare problemavfall) |  | 4913 | t | 117 |  | 0.99 |  | 10
39.10.90 |  | Övrigt avfall |  | 4919 | t | 75 |  | 0.99 |  | 15
39.70 |  | Övriga icke-fossila bränslen
39.70.10 |  | Svavel |  | 4970 | t | 0 |  | – |  | 10.5
39.70.20 |  | Väte |  | 4980 | 1000 m3 | 0 |  | – |  | 10.8
39.90 |  | Övriga bränslen
39.90.90 |  | Övrigt bränsle |  | 4990 | TJ | .. |  | .. |  | ..
40 | Övriga energikällor
40.10 |  | Kärnenergi
40.10.10 |  | Kärnenergi |  | 4110 | TJ | – |  | – |  | –
40.20 |  | Värmeåtervinning
40.20.10 |  | Industriell reaktionsvärme |  | 4920 | TJ | – |  | – |  | –
40.20.20 |  | Industriell sekundarvärme |  | 4930 | TJ | – |  | – |  | –
40.40 |  | Elektricitet (använts i elpannor och värmepumpar)
40.40.10 |  | Elektricitet (använts i elpannor) |  | 4941 | MWh | – |  | – |  | –
40.40.20 |  | Elektricitet (använts i värmepumpar) |  | 4942 | MWh | – |  | – |  | –
40.50 |  | Ånga
40.50.10 |  | Ånga (köpt) |  | 4950 | MWh | – |  | – |  | –
Obs!
BIO = biobränsle, vars koldioxidutsläpp inte räknas i de totala utsläppen av växthusgaser i Finland.
1) CO2-faktorn för blandbränslen, såväl som för andra blandade bränslen, är en uppskattning som beskriver andelen fossilt kol.
Den genomsnittliga bioandelen som ingår i blandbränslen uppskattas årligen,
vilket inverkar på antagna värden.
2) Blandproduktgasen rapporteras primärt i bränslegrupper efter förgasningens utgångsmaterial.
3) Bioandelen i energiinnehållet antas vara 100%, CO2-utsläppet förorsakas av nedbrytningen av karbonater.
4) Standardvärdet för densiteten är i en temperatur på 15°C. Osäkerheten i densiteten antas vara ±2 %
5) Naturgasmängden enligt det kalometriska värmevärdet omvandlas till effektivt värmevärde genom att dividera den med 1,1088.
Värmevärden och utsläppskoefficienter beskriver egenskaperna vid användningen,
inkl. fukt (med undantag av 21.30.10, där måttenheten är ton torrsubstans).
Naturgasens värmevärde har definierats i normala förhållanden (0 °C och 1,013 bar).
Utsläppskoefficienterna uppdateras vid behov.
* Värdena har uppdaterats eller innehållet har ändrats
Senaste klassificeringen på Statistikcentralens webbsida: http://www.stat.fi/polttoaineluokitus
CO2-faktorn beskriver bara CO2 som uppstår vid förbränning, dvs. den omfattar inte utsläpp av s.k. koldioxidekvivalenter
som orsakas av andra växthusgaser och inte heller livscykelutsläpp som orsakas vid tillverkning, transport o.d. av bränslen.
Note on C72: Tillämpas vid rapportering i anknytning till Energimyndighetens system med produktionsstöd för el fr.o.m. år 2019.
Note on C73: Tillämpas vid rapportering i anknytning till Energimyndighetens system med produktionsstöd för el fr.o.m. år 2019.
Note on C82: Om man känner till träblandningsförhållandet för bränsleblandningarna, ska de procentuella an-delarna energi före blandning fastställas för de olika bränslena och de mängder som motsvarar dessa andelar uppges i bränsleklasserna ifråga
Note on C89: Namnet på klassen har uppdaterats, men innehållet är detsamma (tid 0-fiber/bioslam)
Note on C161: Värmeåtervinning från rökgaser har raderats från den här klassen eftersom den nu ingår i enkäterna om el- och värmeproduktionen som en separat produktionsform.

## Fuel classification 2023
[7 empty] | FUEL CLASSIFICATION 2023 | [9 empty] | 2023-03-06
Code | Heading |  |  | Previous fuel code | Fuel- specific unit | CO2 default emission factor |  | Default oxidation factor in combustion |  | Default net calorific value (as fired) |  | Default gross calorific value (as fired); for natural gas and biomethane only |  | Default density 4) |  | NB
[6 empty] | [t/TJ] |  |  |  | [GJ/unit] |  | [GJ/unit] |  | [t/m3]
11 | Petroleum products
11.10 |  | Petroleum-based gases
11.10.10 |  | Refinery gas |  | 1111 | t | 54 |  | 1 |  | 50
11.10.20 |  | LPG (Liquefied petroleum gas) |  | 1112 | t | 64.9 |  | 1 |  | 46.3 |  |  |  | 0.52
11.10.80 |  | Petrochemical fuel gases |  | new from 2021 | t | 49..80 (51) |  | 1 |  | 35..60 (49)
11.10.90 |  | Other petroleum-based gas |  | 1119 | t | 65 |  | 1 |  | 8..55
11.20 |  | Light distillates
11.20.10 |  | Naphtha |  | 1121 | t | 72.7 |  | 1 |  | 44.3 |  |  |  | 0.7
11.20.20 |  | Motor gasoline |  | 1122 | t | 65.1 | * | 1 |  | 41.7 | * |  |  | 0.745 | * | Assumed to contain 9% biofuel share of the energy content.
11.20.30 |  | Aviation gasoline |  | 1123 | t | 71.3 |  | 1 |  | 43.7 |  |  |  | 0.71
11.30 |  | Medium distillates
11.30.10 |  | Kerosene (Jet fuel) |  | 1131 | t | 73.2 |  | 1 |  | 43.3 |  |  |  | 0.79
11.30.20 |  | Other kerosenes |  | 1132 | t | 71.5 |  | 1 |  | 43.1 |  |  |  | 0.83
11.30.30 |  | Diesel oil |  | 1133 | t | 61.7 | * | 1 |  | 42.9 | * |  |  | 0.803 | * | Assumed to contain average 16,0% biofuel share of the energy content.
11.30.40 |  | Gasoil, sulphur-free |  | 1135 | t | 69.4 | * | 1 |  | 43.2 | * |  |  | 0.831 | * | Assumed to contain average 5,0% biofuel share of the energy content.
11.30.50 |  | Gasoil, low sulphur |  | 1134 | t | 69.4 | * | 1 |  | 43.2 | * |  |  | 0.831 | * | Assumed to contain average 5,0% biofuel share of the energy content.
11.30.90 |  | Other medium distillates |  | 1139 | t | 74.1 |  | 1 |  | 42.7 |  |  |  | 0.85
11.40 |  | Heavy distillates
11.40.10 |  | Heavy fuel oil, sulphur content <0,1% |  | 1144 | t | 76.1 |  | 1 |  | 42.1 |  |  |  | 0.89
11.40.20 |  | Heavy fuel oil, sulphur content <0,5% |  | 1145 | t | 77 |  | 1 |  | 41.5 |  |  |  | 0.91
11.40.30 |  | Heavy fuel oli, sulphur content <1% |  | 1141 | t | 79.2 |  | 1 |  | 40.4 |  |  |  | 0.99
11.40.40 |  | Heavy fuel oil, sulphur content ≥1% |  | 1142 | t | 78.4 |  | 1 |  | 40.2 |  |  |  | 1
11.40.90 |  | Other heavy distillates |  | 1143 | t | 79.2 |  | 1 |  | 40.2 |  |  |  | 1.01
11.90 |  | Other petroleum products
11.90.10 |  | Asphaltene |  | 1148 | t | 84 |  | 1 |  | 37.6
11.90.20 |  | Petroleum coke |  | 1150 | t | 97 |  | 1 |  | 33.5
11.90.30 |  | Recycled and waste oils |  | 1160 | t | 78.8 |  | 1 |  | 38
11.90.80 |  | Petrochemical by-products |  | new from 2021 | t | 67..85 (78) |  | 1 |  | 37..50 (41)
11.90.90 |  | Other petroleum product (which?) |  | 1190 | t | 80 |  | 1 |  | 30..50 (40)
12 | Coal
12.10 |  | Hard coal and anthracite
12.10.10 |  | Anthracite |  | 1211 | t | 98.3 |  | 0.99 |  | 33.5
12.10.20 |  | Hard coal |  | 1212 | t | 93.1 |  | 0.99 |  | 24.8
12.10.30 |  | Coking coal |  | new from 2021 | t | 92.3 |  | (0,99) |  | 29 | [5 empty] | Applied only for reporting under ETS of Energy Authority
12.10.40 |  | Pulverised injection coal for blast furnaces (PCI-coal) |  | new from 2021 | t | 95.9 |  | (0,99) |  | 30.8 | [5 empty] | Applied only for reporting under ETS of Energy Authority
12.20 |  | Coke
12.20.10 |  | Coke |  | 1230 | t | 107 |  | 0.99 |  | 29.3
12.20.20 | * | Coke breeze | * | new from 2023 | t | 115 | * | 0.99 | * | 26.8 | *
12.20.30 | * | Metallurgical coke | * | new from 2023 | t | 112 | * | 0.99 | * | 28.6 | *
12.30 |  | Coal based gases
12.30.10 |  | Coke oven gas |  | 1240 | 1000 m3 | 41.5 |  | 0.99 |  | 16.7
12.30.20 |  | Blast furnace gas |  | 1250 | 1000 m3 | 263.7 |  | 0.99 |  | 3.8
12.30.30 |  | CO-gas |  | 1260 | 1000 m3 | 155 |  | 0.99 |  | 11.5
12.90 |  | Other coals
12.90.10 |  | Semi-bituminous coal, brown coal, lignite |  | 1221 | t | 108 |  | 0.99 |  | 20
12.90.20 |  | Coal briquettes |  | 1222 | t | 94.6 |  | 0.99 |  | 30
12.90.30 |  | Coal tar |  | 1228 | t | 91.3 |  | 0.99 |  | 36.3
12.90.40 |  | Crude benzene (from coke oven plant) |  | new from 2021 | t | 84.2 |  | (0,99) |  | 39.5 | [5 empty] | Applied only for reporting under ETS of Energy Authority
12.90.90 |  | Other non-specified coal |  | 1229 | t | 108 |  | 0.99 |  | 10
13 | Natural gas
13.10 |  | Natural and liquefied natural gas
13.10.10 |  | Natural gas |  | 1311 | 1000 m3 | 55.37 | * | 1 |  | 36.76 | * | 40.76 | * |  |  | Net calorific value is converted to gross calorific value by multiplying it by 1,1088. See also 5).
13.10.20 |  | Liquefied natural gas (LNG) |  | 1312 | t | 55.3 |  | 1 |  | 49.7 |  | 55.11 |  |  |  | Net calorific value is converted to gross calorific value by multiplying it by 1,1088. See also 5).
14 | Peat
14.10 |  | Peat
14.10.10 |  | Milled peat |  | 2110 | t | 107.6 |  | 0.99 |  | 10.1 |  |  |  | 0.32
14.10.20 |  | Sod peat |  | 2120 | t | 103.2 |  | 0.99 |  | 12.3 |  |  |  | 0.38
14.10.30 |  | Peat pellets and briquettes |  | 2130 | t | 97 |  | 0.99 |  | 18
14.10.40 |  | Chips from swampwood |  | new from 2021 | t | 112 |  | 0.99 |  | 8
21 | Woody biomass fuels
21.10 |  | Energy wood
21.10.10 |  | Firewood (stems and split firewood) |  | 3111 | t | 112 |  | 0.99 |  | 14 | [5 empty] | BIO
21.10.20 |  | Chips from roundwood |  | 3112 | t | 112 |  | 0.99 |  | 9.5 | [5 empty] | BIO
| The sub-classification applied to the definition of the subsidy for wood chips in the electricity production subsidy system. | [14 empty] | Based on the amendment of 20 March 2015 to the Act on production subsidy for electricity produced from renewable energy sources.
| 21.10.21 | Chips from roundwood, small-sized trees |  | 3112a | t | 112 |  | 0.99 |  | 9.5 | [5 empty] | BIO
| 21.10.22 | Chips from roundwood, large-sized timber |  | 3112b | t | 112 |  | 0.99 |  | 9.5 | [5 empty] | BIO
21.10.30 |  | Forest residue chips |  | 3113 | t | 112 |  | 0.99 |  | 10 | [5 empty] | BIO
21.10.40 |  | Hog fuel from stumps |  | 3114 | t | 112 |  | 0.99 |  | 11.5 | [5 empty] | BIO
21.10.50 |  | Energy willow (and other short rotation coppice) |  | 3115 | t | 112 |  | 0.99 |  | 10 | [5 empty] | BIO
21.20 |  | Industrial wood residue
21.20.10 |  | Bark |  | 3121 | t | 112 |  | 0.99 |  | 7.5 | [5 empty] | BIO
21.20.20 |  | Saw dust |  | 3122 | t | 112 |  | 0.99 |  | 7 | [5 empty] | BIO
21.20.30 |  | Wood residue chips |  | 3123 | t | 112 |  | 0.99 |  | 10.5 | [5 empty] | BIO
21.20.40 |  | Cutter shavings, grinding powder, etc. |  | 3124 | t | 112 |  | 0.99 |  | 17 | [5 empty] | BIO
21.20.80 |  | Unspecified industrial wood residue |  | 3128 | t | 112 |  | 0.99 |  | 7.5 | [5 empty] | BIO
21.20.90 |  | Other industrial wood residue |  | 3129 | t | 112 |  | 0.99 |  | 8.8 | [5 empty] | BIO
21.30 |  | Black liquor | [13 empty] | BIO
21.30.10 |  | Black liquor |  | 3130 | tka | 95.3 |  | 0.99 |  | 11.5 | [5 empty] | BIO
21.40 |  | By-products and residues from chemical wood processing
21.40.10 |  | Pine oil and pitch |  | 3141 | t | 77 |  | 0.99 |  | 37 | [5 empty] | BIO
21.40.20 |  | Methanol and turpentine |  | 3142 | t | 70 |  | 0.99 |  | 19..45 | [5 empty] | BIO
21.40.30 |  | Fiber sludge |  | new from 2021 | t | 112 |  | 0.99 |  | 2.5 | [5 empty] | BIO, included earlier to code 3149
21.40.40 |  | Paper |  | new from 2021 | t | 112 |  | 0.99 |  | 13 | [5 empty] | BIO, included earlier to code 3149
21.40.50 |  | Odorous gases |  | new from 2021 | 1000 m3 | 59 |  | 1 |  | 0..50 | [5 empty] | BIO, included earlier to code 3149
21.40.60 |  | Lignin |  | new from 2021 | t | 112 |  | 0.99 |  | 17.4 | [5 empty] | BIO, included earlier to code 3149
21.40.90 |  | Other residues from chemical wood processing |  | 3149 | TJ | 112 |  | 0.99 | [7 empty] | BIO
21.50 |  | Recovered wood
21.50.10 |  | Recovered wood |  | 3150 | t | 112 |  | 0.99 |  | 12 | [5 empty] | BIO
21.60 |  | Processed wood fuels
21.60.10 |  | Wood pellets and briquettes |  | 3160 | t | 112 |  | 0.99 |  | 17 | [5 empty] | BIO
22 | Non-woody biomass
22.10 |  | Vegetable-based fuels
22.10.10 |  | Cereal crops and straw parts |  | 3172 | t | 100 |  | 0.99 |  | 13.5 | [5 empty] | BIO
22.10.20 |  | Reed canary grass |  | 3171 | t | 110 |  | 0.99 |  | 13 | [5 empty] | BIO
22.10.30 |  | Vegetable oils and fats |  | 3174 | t | 72 |  | 0.99 |  | 37 | [5 empty] | BIO
22.10.90 |  | Other vegetable-based fuels |  | 3179 | t | 100 |  | 0.99 |  | 15 | [5 empty] | BIO
22.20 |  | Animal-based fuels
22.20.10 |  | Animal fats |  | 3181 | t | 75 |  | 0.99 |  | 37 | [5 empty] | BIO
22.20.20 |  | Manure |  | new from 2021 | t | 100 |  | 0.99 |  | 5 | [5 empty] | BIO, a possible peat component should be reported separately under peat.
22.20.90 |  | Other animal-based fuels |  | 3189 | t | 100 |  | 0.99 |  | 15 | [5 empty] | BIO
22.30 |  | Biogas
22.30.10 |  | Landfill gas |  | 3211 | 1000 m3 | 54.6 |  | 1 |  | 17 | [5 empty] | BIO
22.30.20 |  | Biogas from wastewater treatment plants |  | 3212 | 1000 m3 | 54.6 |  | 1 |  | 23 | [5 empty] | BIO, includes also biogas produced in industrial wastewater treatment plants. Class 3213 (Industrial biogas) from previous classification has been removed and merged with this class.
22.30.30 |  | Thermal biogas (gasified wood or other biomass) |  | 3215 | 1000 m3 | 108 |  | 1 |  | 5 | [5 empty] | BIO
22.30.40 |  | Biomethane (grid) |  | 3214 | 1000 m3 | 54.6 |  | 1 |  | 35.1 |  | 38.92 |  |  |  | BIO, net calorific value is converted to gross calorific value by multiplying it by 1,1088. See also 5). The separation is due to the international reporting.
22.30.50 |  | Biomethane (off-grid) |  | new from 2021 | 1000 m3 | 54.6 |  | 1 |  | 35.1 |  | 38.92 |  |  |  | BIO, net calorific value is converted to gross calorific value by multiplying it by 1,1088. See also 5). The separation is due to the international reporting.
22.30.60 |  | Liquefied biogas (LBG) |  | new from 2022 | t | 54.6 |  | 1 |  | 49.3 |  | 54.66 |  |  |  | BIO, det effektiva värmevärdet omvandlas till kalorimetriskt värmevärde genom att multiplicera med 1,1088. Se även 5).
22.30.90 |  | Other biogas |  | 3219 | 1000 m3 | 54.6 |  | 1 |  | 20 | [5 empty] | BIO
22.40 |  | Processed liquid biofuels
22.40.10 |  | Bio-LPG /Biopropane |  | 3223 | t | 65 |  | 1 |  | 46.2 | [5 empty] | BIO
22.40.20 |  | Bioethanol (non-blended) |  | new from 2021 | t | 72 |  | 1 |  | 26.6 |  |  |  | 0.79 |  | BIO
22.40.30 |  | Bio jet fuel (non-blended) |  | new from 2021 | t | 72 |  | 1 |  | 43.9 |  |  |  | 0.79 |  | BIO
22.40.40 |  | Renewable diesel (non-blended) |  | new from 2021 | t | 71.6 |  | 1 |  | 43.6 |  |  |  | 0.78 |  | BIO
22.40.50 |  | Bio gasoil (FAME) | * | 3221 | t | 75 |  | 1 |  | 37.5 |  |  |  | 0.88 |  | BIO
22.40.55 | * | Bio gasoil (HVO) | * | uusi v.2023 alkaen | t | 71.6 | * | 1 | * | 43.6 | * |  |  | 0.78 | * | BIO
22.40.60 |  | Biopyrolysis oil |  | 3222 | t | 79.6 |  | 1 |  | 17 | [5 empty] | BIO
22.40.90 |  | Other liquid biofuel (which?) |  | 3229 | t | 79.6 |  | 1 |  | 15..40 | [5 empty] | BIO
22.90 |  | Other biomass fuels
22.90.10 |  | Biosludge |  | 3250 | t | 132 |  | 0.99 |  | 2.5 | [5 empty] | BIO
22.90.20 |  | Biocoal |  | 3260 | t | 112 |  | 0.99 |  | 18..33 | [5 empty] | BIO
22.90.30 |  | Biopellets (non-woody) |  | new from 2021 | t | 112 |  | 0.99 |  | 17 | [5 empty] | BIO
22.90.40 |  | Other odorous gas from industry |  | new from 2021 | t | 59 |  | 0.99 |  | 0..50 | [5 empty] | BIO, includes other gases from industry than odorous gas from chemical wood processing industry.
31 | Mixed fuels
31.10 |  | Recovered fuels
31.10.10 |  | Recovered fuels |  | 3231 | t | 31.8 |  | 0.99 |  | 18 | [5 empty] | Default bio share 60% | 1)
31.20 |  | Municipal waste
31.20.10 |  | Municipal waste /mixed waste |  | 3238 | t | 40 |  | 0.99 |  | 10 | [5 empty] | Default bio share 50% | 1)
31.30 |  | Demolition and impregnated wood
31.30.10 |  | Demolition wood |  | 3232 | t | 11.4 |  | 0.99 |  | 12.5 | [5 empty] | Default bio share 90% | 1)
31.30.20 |  | Impregnated wood |  | 3233 | t | 11.4 |  | 0.99 |  | 12 | [5 empty] | Default bio share 90% | 1)
31.50 |  | Other waste-based mixed fuels
31.50.10 |  | Waste pellets |  | 3235 | t | 45 |  | 0.99 |  | 15 | [5 empty] | Default bio share 40% | 1)
31.50.20 |  | Rubber waste |  | 3236 | t | 68 |  | 0.99 |  | 28 | [5 empty] | Default bio share 25% | 1)
31.50.30 |  | Deinking sludge |  | 3234 | t | 60 |  | 0.99 |  | 4 | [5 empty] | Default bio share 100% | 3)
31.50.40 |  | Mixed product gas (gasified waste) |  | 3240 | 1000 m3 | 40 |  | 1 |  | 3..20 | [5 empty] | Default bio share 50% | 2)
31.50.90 |  | Other mixed fuel (which?) |  | 3239 | t | 100 |  | 0.99 |  | 10 | [5 empty] | Default bio share 10% | 1)
39 | Other by-products and wastes used as fuels
39.10 |  | Other fossil by-products and wastes
39.10.10 |  | Plastics waste |  | 4911 | t | 74.1 |  | 0.99 |  | 25
39.10.20 |  | Other by-product gases from industry |  | new from 2021 | 1000 m3 | 80 |  | 1 |  | 5..50
39.10.80 |  | Hazardous waste |  | 4913 | t | 117 |  | 0.99 |  | 10
39.10.90 |  | Other waste |  | 4919 | t | 75 |  | 0.99 |  | 15
39.70 |  | Other non-fossil fuels
39.70.10 |  | Sulphur |  | 4970 | t | 0 |  | – |  | 10.5
39.70.20 |  | Hydrogen |  | 4980 | 1000 m3 | 0 |  | – |  | 10.8
39.90 |  | Other fuels
39.90.90 |  | Other fuel (which?) |  | 4990 | TJ | .. |  | .. |  | ..
40 | Other energy sources
40.10 |  | Nuclear energy
40.10.10 |  | Nuclear energy |  | 4110 | TJ | – |  | – |  | –
40.20 |  | Heat recovery from industrial processes
40.20.10 |  | Exotermic heat from industry |  | 4920 | TJ | – |  | – |  | –
40.20.20 |  | Secondary heat from industry |  | 4930 | TJ | – |  | – |  | –
40.40 |  | Electricity (used in electric boilers and in heat pumps)
40.40.10 |  | Electricity (used in electric boilers) |  | 4941 | MWh | – |  | – |  | –
40.40.20 |  | Electricity (used in heat pumps) |  | 4942 | MWh | – |  | – |  | –
40.50 |  | Steam
40.50.10 |  | Steam (purchased) |  | 4950 | MWh | – |  | – |  | –
NB
BIO = biofuel, whose carbon dioxide emissions are not counted in the total emission amounts of Finland's greenhouse gas inventory.
1) CO2 factor for mixed fuels, as well as for blended fuels, is an estimate taking into account only the share of fossil carbon.
The average bio-shares for these fuels is estimated yearly, which has an effect on the default coefficients.
2) Gasified waste (mixed product gas) is to be reported primarily in the fuel categories of the source materials of gasification.
3) The bio-share of the energy content is assumed to be 100%, CO2 emission is caused by the decomposition of carbonates.
4) The default value used for density is at a temperature of 15°C. The uncertainty of density is assumed to be ±2 per cent.
5) The amount of natural gas according to gross calorific value is converted to net calorific value by dividing it by 1,1088.
Calorific values and emission coefficients describe the properties of fuel as fired,
inclusive of moisture content (except for 21.30.10, where the measurement unit is tonnes of dry matter).
Calorific value of natural gas has been specified in normal conditions (0 °C and 1.013 bar).
Emission factors are updated when necessary.
* Revised values or modified content
The latest classification can be found on Statistics Finland's web page: http://www.stat.fi/polttoaineluokitus
The CO2 factors only describe CO2 produced during combustion, i.e. they do not include CO2 equivalent emissions
from other greenhouse gases and life cycle emissions from the manufacture, transport, etc. of fuels.
Note on C82: If shares of different types of wood are known, report by corresponding codes.